# ТИПОВЫЕ  ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ                       « ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ И ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ»

ЗАДАЧА  1

НАЙТИ СОБСТВЕННЫЙ ОПЕРАТОР,ОПЕРАТОРЫ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  И  УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ  САР  ,ОПИСЫВАЕМОЙ СИСТЕМОЙ  ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫХ УРАВНЕНИЙ:

Обьект Регулирования(ОР):T0dφ(t)/dt +Zφ(t) = μ(t)  - a λ(t)

ЭЛЕМЕНТЫ  РЕГУЛЯТОРА:

-- датчик(Д)          Тд dφи /dt  + φи   = Кд φ

-- элемент сравнения(ЭС)  ε  = φз  - φи

-- корректирующее устройство(КУ)

η=Ккуε(t)+1/Tи∫εdt+Tд dε /dt

-- усилитель (У) σ =Ky η

-- сервомотор(СМ)Ts dμ /dt  + μ  =Ks σ

|  | Обозна- чение | варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Коэффициент саморегулирования ОР | Z | 0.5 | 0.4 | 1 | 1 | 0.5 |
| 2.Коэффициент передачи ОР по нагрузке | а | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |
| 1.Время разгона ОР | T0 | 100 | 200 | 100 | 200 | 0 |
| 2.Коэффициент передачи КУ | Кку | 20 | 1 | 10 | 1 | 5 |
| 3.Постоянная времени интегрирования КУ ,сек | Tи | ∞ | 100 | 50 | ∞ | 50 |
| 4.Постоянная времени дифференцирования КУ ,сек | Tд | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 5.Коэффициент усиления У | Ky | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6.Постоянная времени СМ ,сек | Ts | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 7.Коэффициент передачи СМ | Ks | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
| 8.Постоянная времени Д ,сек | Tд | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 9.Коэффициент передачи Д | Кд | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |

ЗАДАЧА   2    ПРЕОБРАЗОВАТЬ СТРУКТУРНУЮ  СХЕМУ  САР

W2

W5

W3

W1

W8

W6

W4

-

W7

| Тип звена | операторы преобразований | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усилительный | W1=5 | + | - | + | - | + |
| Интегральный | W2=1/3p | - | + | + | + | + |
| Инерционное | W3=4/(5p+1) | + | + | - | + | - |
| Реальное диффе-ренцирование | W4=2p/(3p+1) | + | - | + | + | + |
| Дифференцирующее | W5=7p | - | + | + | + | - |
| Реально интегрирующее | W6=1/p(p+1) | + | - | + | + | + |
| Колебательное | W7=3/(p2+p+1) | + | + | + | + | + |
| Запаздывание | W8= e-3p | - | - | - | - | + |

ЗАДАЧА  3

НАЙТИ  ПЕРЕДАТОЧНЫЕ  ФУНКЦИИ РАЗОМКНУТЫХ И ЗАМКНУТЫХ  САР И ПОЛУЧИТЬ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ

λ

# Wλ

φЗ                                                                                               φ

WРЕГ

# W0

-

# Wд

| ОПЕРАТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.W0=K0/(T0p+1) | + | + | + | + | + |
| # 2. Wλ =Kλ/(T0p+1) | + | + | + | + | + |
| 3.Wрег = Kрег | + | - | + | - | - |
| 4. Wрег = Kрег + 1/(Tи p) | - | + | - | + | - |
| 5. Wрег = Kрег + 1/(Tи p) + Tд p | - | - | - | - | + |
| 6.Wд = Kд /(Tд p + 1) | - | - | + | + | - |

ЗАДАЧА  4

ЗАПИСАТЬ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ

СУДОВЫХ  ОБЪЕКТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧИСЛЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ПЕРЕХОДНЫМ ФУНКЦИЯМ И ВРЕМЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВХОДНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ

| 1 0.5 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0         2          4          6          8         10        12

| φ 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0         2          4          6          8         10        12

рисунок  1

| φ0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0         2          4          6          8         10        12

рисунок  2

| φ0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0         2          4          6          8         10        12

рисунок  3

| φ0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0         2          4          6          8         10        12

рисунок  4

| φ0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0         2          4          6          8         10        12

рисунок  5

ВАРИАНТ – СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РИСУНОК КРИВОЙ РАЗГОНА ОБЪЕКТА  РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЗАДАЧА 5

ПО ХАРАКТЕРУ  ВЫХОДНОГО  СИГНАЛА ИДЕАЛЬНОГО  РЕГУЛЯТОРА ПРИ ИЗВЕСТНОМ ВХОДНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ УСТАНОВИТЬ ЕГО ЗАКОН  РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛИТЬ ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ

Входные воздействия

|  | 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0      1      2       3      4      5              0      1      2     3       4      5                     0      1      2       3      4       5

ВРЕМЯ , С                                               ВРЕМЯ ,  С                                        ВРЕМЯ,С

ВАРИАНТ 1                                           ВАРИАНТ 2                                      ВАРИАНТ 3

Выходной сигнал регулятора

|  | 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0     1      2     3       4     5                      0      1      2     3       4     5                     0      1      2       3      4       5

ВРЕМЯ , С                                               ВРЕМЯ ,  С                                        ВРЕМЯ,С

ВАРИАНТ А                                           ВАРИАНТ Б                                        ВАРИАНТ В

| 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0      1      2      3      4     5                      0      1      2     3       4     5                     0      1      2       3      4       5

ВРЕМЯ , С                                               ВРЕМЯ ,  С                                        ВРЕМЯ,С

ВАРИАНТ Г                                           ВАРИАНТ Д                                        ВАРИАНТ Е

|  | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # ВАРИАНТ | ВХОДНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ |  | ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ |
| 1 |  | 1 | А |
| 2 |  | 1 | Е |
| 3 |  | 2 | Б |
| 4 |  | 2 | Г |
| 5 |  | 2 | Д |
| 6 |  | 3 | А |
| 7 |  | 3 | В |
| 8 |  | 3 | Е |

ЗАДАЧА   6

ОПРЕДЕЛИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ   САР ПО АЛГЕБРАИЧЕСКИМ  КРИТЕРИЯМ  УСТОЙЧИВОСТИ

А)САР  частоты вращения турбогенератора

ТГ- одноемкостный нейтральный объект , описываемый уравнением динамики

Ta d N /dt  =μ  -  a λ

Б)САР давления пара в котле

К- одноемкостный устойчивый объект, описываемый уравнением динамики

Ta dР /dt  +Р  =К1 μ  - К2 g

В)САР  температуры топлива в топливоподогревате

ТП- двухъемкостный объект, описываемый уравнением динамики

Т 1 2 d2θ/dt 2 +T2 dθ /dt  +  θ  = К1 μ  - К2 g

В качестве регулятора используется ПИД- регулятор.

| Наименование | ВАРИАНТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОР | А | Б | В | В |
| 2.Параметры ОР: |  |  |  |  |
| --время разгона Та | 1.0 | - | - | - |
| --постоянная времени Т1 | - | 100 | 30 | 40 |
| --постоянная времени Т2 | - | - | 50 | 20 |
| --коэффициент передачи К1 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| --коэффициент воздействия К2,а | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| 3.Закон регулирования | ПИД | ПИ | ПИ | ПИД |
| 4.Параметры настройки регулятора: |  |  |  |  |
| --коэффициент усиления Кр | 20 | 5 | 5 | 20 |
| --время интегрирования Ти | 10 | 20 | 20 | 10 |
| --время дифферен-цирования Тд | 5 | - | - | 5 |
| 5.Критерий устойчивости: |  |  |  |  |
| --Вышнеградского | - | - | + | - |
| --Гурвица | - | - | - | + |
| --Михайлова | + | + | - | - |

ЗАДАЧА  7

ПОЛУЧИТЬ УРАВНЕНИЕ ПЕРЕХОДНОЙ ФУНКЦИИ САР , ОПИСЫ-ВАЕМОЙ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЗАМКНУТОЙ  САР  ВИДА:

A0

# W=------------------------

B0 p2  + B1 p   + B2

| ## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1 | ## 2 |  | ## 3 |  | ## 4 |
| ## 1.коэффициент передачи функции: |  |  |  |  |  |  |
| ## А0 | ## 5 |  | ## 2 |  |  |  |
| ## B0 | ## 1 |  | ## 2 |  |  |  |
| ## B1 | ## 6 |  | ## 8 |  |  |  |
| ## B2 | ## 5 |  | ## 10 |  |  |  |
| ## 2.методы решения | ## классический метод | ## Преобразо-вание Лапласа | ## классический метод |  | ## Преобразо-вание Лапласа |  |

# ЗАДАЧИ  8

ОПРЕДИЛИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПЕРЕХОДНОГО  ПРОЦЕССА

Вариант а):

| Изменение регулируемой величины | 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0         5         10       15        20       25       30    35

Время, секунды

Вариант б):

| Изменение регулируемой величины | 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0         5         10       15        20       25       30    35

Время, секунды

Вариант в):

| Изменение регулируемой величины | 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0         5         10       15        20       25       30    35

Время, секунды

| показатели качества | вариант переходной функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в |
| 1.Время переходного процесса при нечувствительности 5% |  |  |  |
| 2.Перерегулирование |  |  |  |
| 3.Колебательность |  |  |  |